문서번호	정수과-3689
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	10/17 이태일
협조

정수약품(Cl2·CO2) 관리대장

2014. 10.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2014년 정수약품(Cl2ㆍCO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위 : kg)

구분	염소가스 입고량			염소가스 출고량				염소가스 재 고 량	이산화탄소 약품관리 현황
09/	정수장	취수장	합 계	전염소	중염소	후염소	합 계	정수장	입고량	사용량	잔고량
이월량								8,027			8,645
1	0	0	0	0	223	97	320	7,707	0	1,815	6380
2	0	0	0	0	199	95	294	7,413	10,000	1,749	15081
3	0	0	0	0	214	101	315	7,098	0	2,097	12984
4	0	0	0	0	218	103	321	6,777	0	2,149	10,835
5	0	0	0	0	193	103	296	6,481	0	1,859	8,976
6	0	0	0	0	238	110	348	6,133	0	1,817	7,159
7	0	0	0	0	217	103	320	13,013	0	1,761	5,398
8	0	0	0	0	216	99	315	12,698	0	1,981	3,417
9	0	0	0	0	212	101	313	12,385	0	2,082	1,335
10	0	0	0	0	213	104	317	12,068	15,000	1,840	14,495
11	0	0	0	0	215	110	325	11,743	0	1,836	12,659
12	0	0	0	0	224	112	336	11,407	0	2,170	10,489
13	0	0	0	0	212	123	335	11,072	0	2,177	8,312
14	0	0	0	0	226	126	352	10,720	0	1,452	6,860
15	0	0	0	0	228	116	344	10,376	0	1,534	5,326
16	0	0	0	0	254	119	373	10,003	0	1,686	3,640
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	0	0	0	0	3502	1722	5224		25,000	30,005
소 계	43,200	72,000	122,400	0	26,053	23,772	49,825		136,680	139,444
총 계	43,200	72,000	122,400	0	29,555	25,494	55,049	0	161,680	169,449

끝.