	동대문소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014년 저수조 청소 용역 완수에 따른 검수 지시 결과 보고

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『제15항 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대-9773(2014.9.29.)호 『2014년 저수조 청소 용역 계획 보고』

다. 현장지휘대-9810(2014.9.30.)호 『2014년 저수조 청소 용역 착수 신고』

라. 현장지휘대-10448(2014.10.16.)호 『2014년 저수조 청소 용역 완료에 따른 검수 지시』

2. 위와 관련하여 우리 전농119안전센터 2014년 저수조 청소 용역 완수에 따른 검수 지시 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건     명 : 2014년 저수조 청소 검수

나. 대     상 : 저수조 212호 등 2개

대 상	전 농
3개소	3개소 (저수조 212, 213, 218)

다. 검사(수)자 : 2팀장 이성석외 3명

라. 검사내용 및 조치사항

1) 저수조 청소 시방서에 따른 공사 시행 여,부

2) 청소 완료 후 저수조 내 물 보수 여,부 등

마. 결과보고 : 붙임

붙임   1. 검수 결과보고 1부.  끝.

	전농119안전센터장
담당자	김재영		2팀장	이성석		센터장	10/17 이혁재
협조자
시행	전농119안전센터-4962	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-962-0119	/전송	02-969-5119	/	kjy1510@seoul.go.kr	/	대시민공개