“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	종로소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(세-130호)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항 『소방용수시설 및 비상 소화장치 관리』

나. 세종로119안전센터-6219(2014.10.17.)호 “하반기 소방용수시설 일제점검·정비계획”

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서 소방용수시설조사중 고장 소방용수시설이 확인되어 다음과 같이 보고합니다.

【소방용수시설 고장 발생 현황】

용수 구분	용수번호	위 치	고장 발생 일 자	고장 발생 내 용	사용 여부
지상식	세-130호	종로구 청계천로 41 (종로구 서린동 33번지)	2014.10.17	몸통 및 제수변 스핀들 불량	사용불

붙임 : 소방용수 시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	세종로119안전센터장
★담당자	김종윤		2팀장	홍정호		센터장	10/17 代홍정호
협조자
시행	세종로119안전센터-6232	(		)	접수		(		)
우	110-701	서울 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	/	fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02)739-0119	/		/	대시민공개