출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	代김태현	10/17 이만기

	명에 의하여 4/4분기 공원음수대 수질검사 및 수계관말 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 10. 17
보 고 자 : 시설관리6급 성명 : 이위복

보 고 내 용
일 시	2014년 10월 17일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(공원음수대 및 수계관말 잔류염소 수질검사)
출장자	시설관리6급 이위복
내용	○ 4/4분기 공원음수대 수질검사 -도선어린이공원 외 6곳에 설치한 아리수음수대 7대중 6대는 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 용답꽃공원 의 음수대는 고장으로 인하여 검사하지 못하였고, 담당자에게 음수대 통수 후에는 수질검사를 의뢰토록 전달 하였으며, 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀으로 연락하도록 안내하였음. (도선어린이공원 1대,서마장어린이공원 1대,마장어린이공원 1대,보람어린이 공원 1대,용답꽃공원(고장), 용답휴식근린공원 1대, 용답어린이공원 1대) ○ 수계관말 잔류염소 수질검사 -8개지점 관말잔류염소 측정결과 잔류염소 범위(0.10~0.30mg/L)를 모두 만족 하였음. ※공원음수대 수질검사 및 수계관말 잔류염소 수질검사결과 는 별도보고 끝.
비 고