문서번호	정수과-7880
결재일자	2014.10.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장
안영환	현인식	10/17 임정규

트럭스케일 교정검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10

영등포아리수정수센터(정수과)

트럭스케일 교정검사 계획

우리정수센터 사업장폐기물 및 정수약품 계량용으로 사용되는 트럭스케일에 대한 교정검사를 다음과 같이 실시하여 계량업무에 만전을 기하고자 함.

□ 트럭스케일 현황

○ 설치년도 : 2000. 7. 본부 기전과 설치(2012년 로컬판넬 및 제어컴퓨터 교체)

○ 계량범위 : 0 ~ 50,000kg(최소계량단위 5kg)

○ 측정방식 : 로드셀 측정방식

○ 용   도 : 정수센터 출입차량 계근용(사업장폐기물, 정수약품 등)

트럭스케일	현장조작반	제어컴퓨터

□ 트럭스케일 교정검사 계획

○ 관련근거

- 계량에 관한 법률 제20조, 동법 시행령 제21조 : 계량기 검정 및 유효기간

- 2012년 11월에 검정후 2년 유효기간이 임박하여 관련규정에 따라 트럭스케일에 대한 교정 및 검정검사를 실시하여 정수센터 출입차량 계근업무에 만전을 기하고자 함.

○ 계약방법 및 소요예산

- 건 명 : 트럭스케일 교정검사

- 계약방법 : 전자공개수의계약(지방자치단체 계약법 시행령 제25조 1항 5)

- 입찰참가자격 : 최근 3년간 트럭스케일 교정검사 납품실적이 있는 업체.

- 소요예산 : 금1,540,000원

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).

첨부 : 1. 산출기초조사서  1부.

2. 견적서 2부.

3. 관련법규 1부.  끝.