“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	종로소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(세-209호)

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항 『소방용수시설 및 비상 소화장치 관리』

나. 세종로119안전센터-5944(2014.10.03.)호 “하반기 소방용수시설 일제점검·정비계획”

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터에서 소방용수시설조사중 고장 소방용수시설이 확인되어 다음과 같이 보고합니다.

【소방용수시설 고장 발생 현황】

용수 구분	용수번호	위 치	고장 발생 일 자	고장 발생 내 용	사용 여부
지하식	세-209호	종로구 경희궁1길 10-1 (종로구 신문로2가 1-147)	2014.10.17	몸통 스핀들 파손	사용가

붙임 : 소방용수 시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	세종로119안전센터장
담당자	신수환		2팀장	홍정호		센터장	10/17 代홍정호
협조자
시행	세종로119안전센터-6228	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동 146-2)	/	fire.seoul.go.kr
전화	02)734-0119	/전송	02)739-0118	/		/	대시민공개