함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	은평소방서장(소방행정과장)
(경유)
제 목	상수도계량기 구경확대 신청에 대한 회신

1. 은평소방서 소방행정과-12819(2014.10.16.)호와 관련입니다.

2. 귀 서에서 신청한 상수도 계량기 구경확대 공사에 대하여 아래와 같이 검토결과를 회신하며, 그에 따른 급수공사비 청구서(붙임)를 송부합니다.

가. 위   치 : 은평구 은평로 245(녹번동 48-5, 녹번119안전센터)

나. 검토사항

연 번	장 소	연면적	요청 사항	검토 결과
1	1․3층	1,371.1㎡ (1층 270.76㎡, 3층 1,100.34㎡)	25mm	30mm
2	2층	732.54㎡	25mm	25mm

다. 변경사유 : 1․3층 바닥면적(1,371.1㎡)을 고려하여 적정 구경으로 변경

붙임 : 급수공사 청구서 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김찬모		시설관리팀장	천성훈		시설관리과장	10/17 박길영
협조자
시행	시설관리과-27453	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3699	/전송	3146-3739	/	4238@seoul.go.kr	/	대시민공개