국회의원 요구 자료 제출

시 행	도시안전과-24290
결재일자	2014.10.20.
공개여부	부분공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		안전점검팀장	도시안전과장	시설안전정책관	도시안전실장	결재
장인환		차석철	김현식	한제현	10/20 조성일
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 820번, 강동원 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

강동원 의원(국토교통위원회, 새정치민주연합)

요구번호 : 820번

3-2. 2010년 이후부터 2014년 8월 현재까지 연도별, 지역별 시설안전

진단 결과 안전위험등급 시설현황, 유형별 조치현황, 향후계획

□ ‘10년 이후 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 의한 D,E급 시설물의 수는 ‘10년 8개소(D급 7, E급 1)였다가 보수․보강공사를 통해 ’12년에 2개소(D급 1, E급 1)가 해소되고 ’14.8월말 현재 D급만 6개소가 남아 있음.

○ 정밀안전진단 결과 D, E급 시설 현황(‘10~14.8월 현재)

(단위 : 개소)

구 분	안전위험(D,E급)판정 시설			안전위험 해소시설
	소계	D급	E급	소계	D급	E급
계	8	7	1	2	1	1
2010년	2	2	0	0	0	0
2011년	2	1	1	0	0	0
2012년	1	1	0	2	1	1
2013년	0	0	0	0	0	0
2014년 (8월말 현재)	3	3	0	0	0	0

□ 정밀안전진단 결과 D, E급 시설물은 시정리스크관리시스템에 등재하여 안전관리를 강화하여 조기 해소를 위해 최선을 다하고 있음.

(상세내역 붙임)

붙임 : 2010년 이후 안전진단 결과 D, E급 시설물 조치내역 1부. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시안전과)	담당사무관	차 석 철
	☎ 2133-8045	주무관	장 인 환
	작 성 일 : 2014. 10. 15.