문서번호	현장민원과-18726
보존기간	년
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	10/20 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(10.17)

2014.  10. 17(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.10.17(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	2	2,178	2	1,527	0	651
양 천 구	0	794		473		321
강 서 구	0	780		702		78
구 로 구	2	604	2	352		252

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	4	1,527	0	137	0	471	3	624	1	110	0	185
양천구	0	473		65		155		180		36		37
강서구	2	702		53		259	2	285		23		82
구로구	2	352		19		57	1	159	1	51		66

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	0	2	2	473	702	352	1,527
가옥 내	소 계	0	0	1	1	346	587	254	1,187
	화장실변기누수			1	1	249	383	141	773
	주방,부엌누수				0	5	18	25	48
	욕실,화장실배관				0	14	29	31	74
	보일러,온수배관				0	48	119	25	192
	수도꼭지고장				0	13	5	16	34
	벽체,바닥배관노후				0	6	2	16	24
	기 타				0	11	31		42
가옥 외	소 계	0	0	1	1	94	92	88	274
	수도계량기옆				0	52	45	34	131
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	34	43	54	131
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	0	0	0	33	23	10	66
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆				0	28	18	5	51
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	0	0	321	78	252	651
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	27			27
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음				0	236	78	252	566
기 타				0	24			24

.끝.