이산화탄소수불대장(2014.10.19)

주무관	정수과장
이경철	10/20 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						19,696	17,424	2,272	208톤
10/1		2,664	1,816	848		17,032	15,608	1,424
10/2		2,068	2,068	0		14,964	13,540	1,424
10/3		1,002	1,002	0		13,962	12,538	1,424
10/4		1,039	1,039	0		12,923	11,499	1,424
10/5		887	734	153		12,036	10,765	1,271
10/6		1,534	1,534	0		10,502	9,231	1,271
10/7		1,624	1,624	0		8,878	7,607	1,271
10/8		2,558	2,558	0		6,320	5,049	1,271
10/9	16,000(2차)	2,155	2,155	0		20,165	2,894	17,271	구매 : 32톤 (2014-4회)
10/10		2,108	2,108	0		18,057	786	17,271
10/11		1,365	223	1,142		16,692	563	16,129
10/12		2,431	0	2,431		14,261	563	13,698
10/13		2,170	0	2,170		12,091	563	11,528
10/14		1,539	0	1,539		10,552	563	9,989
10/15		1,941	0	1,941		8,611	563	8,048
10/16	16,000(1차)	2,430	0	2,430		22,181	16,563	5,618	구매 : 48톤 (2014-5회)
10/17		1,961	0	1,961		20,220	16,563	3,657
10/18		1,795	0	1,795		18,425	16,563	1,862
10/19		961	230	731		17,464	16,333	1,131
계	32,000	34,232	17,091	17,141