문서번호	공원여가과-3218
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	10/20 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 10월 17일(금) 맑음
근무자						공원 이용객		금일 이용객별 현황
계	직 원	공무직	기간제	공공 근로	사회복무 요 원	금 일	누 계	탐 방 객 :	120
								프로그램 :	74
21	4	5	2	3	7	239	26,131	단 체 :
								문화센타 :	45

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화 센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화 센터 주차 안내소, 공원 자원 봉사 센터, 탐방객 안내소, 시설 관리 창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화 센터 고압 배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기 온도, 3상전압 확인, 화재 예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화 센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재 예방 순찰 4회(이상 없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동상태 4회 점검(이상 없음) ○ 문화 센터 전기 고압 수전 설비 내부 작동 기기류 점검(이상없음) ○ 문화 센터 전시실 조류 박재 전시대 이동 및 정리 작업 ○ 문화 센터 전시실 2개소 조명 램프 360w 11개, 20w 5개 교체 작업 ○ 공원 장애인 화장실 비누대 1개 탈락 ==> 1개 설치 완료 ○ 공원 습지지구 평의자 14개 조류 배설물 제거 작업 ○ 공원 탐방객 안내소 CCTV 카메라 녹화기 1대 오류 조치 작업
녹지대 및 기타	○ 잔디광장 낙엽 200ℓ 2포대 수거 작업 ○ 잔디광장, 건물 주변 낙엽 대청소 ○ 시설물 점검 대비 자체 점검 2회 ○ 시설물 정비 사업 대나무 울타리 보수 등(여 1명) ○ 책임 구역제 점검 및 순찰 - 직원 4명 4회 순찰 : 노후시설물 점검 순찰 (특이 사항 없음) ○ 흡연 단속 및 순찰 : 직원 4명 4회 순찰(적발 사항 없음)
반딧불이 사 육 장	○ 유충 수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참석 인원	프로그램명	참석 인원
	스스로 관찰	120	길동의 사계(동양화 그리기)	6
	숲 유치원(둔촌, 무지개)	68