액화산소 수불대장(2014.10.19)

주무관	정수과장
이경철	10/20 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			11,641			14,881	552톤
10/1		1,120	10,521		1,069	13,812
10/2		925	9,596		883	12,929
103		805	8,791		1,143	11,786
10/4		806	7,985		1,058	10,728
10/5		886	7,099		1,148	9,580
10/6		900	6,199		1,070	8,510
10/7		979	5,220		1,247	7,263	*8일 1정수오존접촉지맨홀 패킹보강작업으로정지
10/8		235	4,985		1,316	5,947
10/9	9,500(1차)	972	13,513	8,500(1차)	1,331	13,116	*구매 : 90톤(2014-8회)
10/10		886	12,627		1,557	11,559
10/11		888	11,739		1,589	9,970
10/12		984	10,755		1,590	8,380
10/13		1,066	9,689		1,598	6,782
10/14	8,500(2차)	1,115	17,074	9,500(2차)	1,272	15,010	*구매 : 90톤(2014-8회)
10/15		1,175	15.899		1,506	13,504
10/16		1,143	14.756		1,032	12,472	* 오존공정진단으로정지 -2오존:16일(08:30~14:30) -1오존:17일(09:00~13:00)
10/17		829	13.927		1,212	11,260
10/18		1,060	12.867		1,188	10,072
10/19		980	11.887		1,159	8,913
누 계	18,000	17,754		18,000	23,968

단위 : kg