문서번호	공원여가과-3224
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	10/20 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 10월 16일(목) 맑음
근무자						공원 이용객		금일 이용객별 현황
계	직 원	공무직	기간제	공공 근로	사회복무 요 원	금 일	누 계	탐 방 객 :	16
								프로그램 :	33
23	3	6	3	3	8	85	25,892	단 체 :
								문화센타 :	36

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화 센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화 센터 주차 안내소, 공원 자원 봉사 센터, 탐방객 안내소, 시설 관리 창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화 센터 고압 배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기 온도, 3상 전압 확인, 화재 예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화 센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재 예방 순찰 4회(이상 없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동 상태 4회 점검(이상 없음) ○ 공원 입구 정문 철제 자바라 윤활유 주입 작업 ○ 천호대로길 대나무 울타리 2개소 버팀목 4개 기울어짐 ==> 조치 완료 ○ 문화 센터 소모품 창고, 전기실 창고 등 정리 작업 ○ 광장 지구 파고라 상부 목재 노후 1개 교체 완료 ○ 문화 센터 난방 준비 작동 상태 점검(이상 없음) ○ 문화 센터 시청각실 조명 램프 36w 12개 교체 작업
녹지대 및 기타	○ 문화 센터 녹지대 맥문동 잡초 120㎡ 제거 작업 ○ 문화 센터 낙엽 수거(200ℓ 2포대) 작업 ○ 브로워(송풍기)1대 먼지 등 이물질 제거 작업 ○ 시설물 정비 사업 대나무 울타리 보수 등(여 1명) ○ 책임 구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 배수로, 집수정 등 점검 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연 단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사 육 장	○ 유충 수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 6개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참석 인원	프로그램명	참석 인원
	스스로관찰	16	나만의 티셔츠 만들기	4
	숲유치원	29