문서번호	수도자재관리센터-20014
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
송경호		代김흥식	10/20 성시영
협조

『 2014년도 1회 』소형 수도계량기 하자심사에 따른 하자이행 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

수도자재관리센터

계량기관리팀

- 2014년도 1회 소형 수도계량기 -

하자심사에 따른 하자이행 결과보고

2014년도 제1회 소형 수도계량기 하자심사 결과 업체하자로 판정된 계량기에 대한 하자이행이 완료되었기에 보고함.

□ 하자심사 개최

□ 일   시 : 2014.7.29(화) 10:00

□ 장    소 : 수도자재관리센터 2층 회의실

□ 하자검사 대상기간 : 2013.10.1 ∼ 2014.3.31

□ 하자심사 대상 : 878개

- 수도사업소 반납입고 911개 중 33개 기간경과로 제외

※ 하자기간 : 납품검수일로부터 2년 6개월 (2012년부터 2년)

□ 업체별 하자 현황

연번	납품업체명	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	비 고
1	그린플로우	49	45	-	3	-	-	1
2	대한계기정밀	70	18	14	20	10	5	3
3	두레콤	5	5	-	-	-	-	-
4	삼성계기공업	7	-	2	1	1	3	-
5	삼원미터텍	1	1	-	-	-	-	-
6	신한정밀	3	1	-	-	1	-	1
7	위지트	9	9	-	-	-	-	-
8	한국아이치	62	56	3	-	3	-	-
9	한서시스템	39	28	-	4	5	1	1
합 계		245	163	19	28	20	9	6

□ 업체별 하자이행 내역

구 분	납품업체명	검수완료일	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
물품납품	그린플로우	14.09.25	49	45	-	3	-	-	1
	대한계기정밀	14.09.25	70	18	14	20	10	5	3
	삼성계기공업	14.09.25	7	-	2	1	1	3	-
	한국아이치	14.10.14	62	56	3	-	3	-	-
현금대납	두레콤	15mm	5	131,240원
	삼원미터텍	15mm	1	13,250원
	신한정밀	15mm외 2종	3	198,740원
	위지트	15mm	9	236,240원
	한서시스템	15mm외 4종	39	785,070원
	합 계		245	2,141,420원

□ 행정사항

□ 물품대납 수도계량기 자재관리시스템 등록

붙 임  1. 2014년 제1회 하자 대체 계량기 기물번호 내역 1부.

2. 하자대납 기차검사 결과 업체별 각 1부.  끝.