아리수품질확인제 수질검사 일일보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장	강남수도사업소장
	박은선	김인학	김형기	10/20 김광식

아리수 음용률 향상 및 우수성 홍보를 위해 아리수 품질확인제 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

2014. 10. 20(월)

보고자 : 환경6급  박 은 선

----------------------     아       래     ------------------------------------

□ 검사일자 : 2014. 10. 20(월)

□ 검사대상 : ******************* 및  수질민원신청 수질검사

□ 검 사 원 : 기간제 근로자 11명(아리수 품질확인제) 및 직원 2명(수질검사 신청가구 민원)

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 구리, 철)

□ 검사결과

○ 아리수 품질확인제(년목표 28,363개소)

검 사 일	방 문 가구수	검 사 건 수			미 검 사 건 수			방문대비 검사이행률 (%)	부적합현황
		계	적합	부적합	계	검사 거부	부재		계	개선완료	미개선
‘14.10.20	505	150	150		355	28	327	29.7
누 계	51,222	23,358	23,298	60	27,864	1,825	26,039	45.6	63	29	34

○ 수질검사 신청가구 민원

검 사 일	민원접수 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
‘14.10.20	5	5	5	-
누 계	440	440	437	3	개선완료 : 3

□ 아리수 품질확인제 추진사항 등

○ 검사가구 중 수질 부적합  63가구 조치내역

- 개선완료 후 재수질검사 결과 적합 26가구

․ 일반주택 3(옥내배관 교체), 은마아파트 20(옥내배관 갱생공사),은마아파트 3(초기수 퇴수후 음용 안내)

- 개선진행 중으로 개선완료 후 재수질검사 예정 37가구

․ 은마아파트 31(옥내급수관 갱생공사 진행중), 개포현대2차아파트 6(공용배관 교체공사 예정 )

○ 2014년 품질확인제 검사목표(28,363건) 대비 2014.10.20일 현재 연 목표 84.0% 달성. 끝.