출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	백길현	10/20 최임봉

	명에 의하여 옥외누수 탐지업무 처리와 관련 관내 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 관리운영기계7급 백 길 현

보 고 내 용
일 시	2014. 10. 20. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	ㅇ 옥외누수 탐지시행 보고 - 위 치 : 강남구 삼성로 761일대(청담동 8번지) - 조사내용 : 누수취약 청담05소블록 계획(기간제)탐사 - 결 과 : 누수징후관로 다점식 야간탐지 결과 300mm관로 누수적출. ㅇ 옥외누수 탐지시행 보고 - 위 치 : 강남구 언주로 608일대(논현동 275-3번지) - 조사내용 : 누수취약 서초01-06소블록 계획 재탐사 - 결 과 : 누수징후관로 다점식야간탐사 결과 300mm관로 누수 재탐적출. ㅇ 옥외누수 탐지시행 보고 - 위 치 : 강남구 선릉로 632일대(삼성동 34-19번지) - 조사내용 : 누수취약 청담1-6소블록 계획(기간제)탐사 - 결 과 : 누수징후 관로 다점식야간탐사 로거센서 3개소 설치중.
비 고