작업일지(10/20)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	10/20 우종근
2014년 10월 20일 월요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 비

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 10/20 1. 여의동 40번지 여의도중학교 옥내직결급수 현장확인임. 2. 수탁공사 : 여의동 37번지 휴일 수탁공사후 우기점검함. 3. 급수신청건: 당산동161-11 현장방문임.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절		434
수계전환
수질민원•불출수•녹물	1	19
누수복구, 불용관,훈련		14
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		39
저수조조사,직결급수	1	2
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사		18
재개발, 재건축		11
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건		6
학교음수대
퇴수작업