문서번호	급수운영과-25654
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	代권영안	10/20 안재엽
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2014년 10월 20일 (월요일)			주 무 관		주 무 관	공 무 직
탐지구역		광진,중랑구 관내			*****		이 경 춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	면목01-12	중랑구 면목동 1064-3	민원	ASP		하수도누수(수요가설명)
2	아차산 10	광진구 중곡동 150-202	”	CON		옥내누수(수요가 설명)
3	묵동 19	중랑구 면목동 1216 *************	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=700m/m
4
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
설 치	아차산 44	광진구 자양동 52-6번지일대	16	탐 사 중
설 치	아차산 01	광진구 중곡동 610-2번지일대 (기간제 B조)	4	탐 사 중