다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	호흡보호장비 점검 결과 보고

1. 안전지원과-18946(2014.8.29.)호 “호흡보호장비 및 호흡보호정비실 점검 계획”과 관련입니다.

2. 위와 관련 소방대원의 건강 위해요인을 제거하고 안전한 현장 활동 지원을 위한 호흡보호 장비 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다

□ 점검개요

○ 점 검 일 : 2014. 9. 18~10.8.(주간점검시 병행)

○ 점검대상 : 현장대응단 및 119안전센터

○ 점 검 관 : 소방행정과장(장비회계팀장), 장비담당

○ 점검방법 : 안전센터별 순회점검 (※ 안전교육 병행 실시)

□ 점검(조치) 결과

구 분	계	현장대응단 (진압대)	현장대응단 (구조대)	봉천	신림	난곡	비고
지적사항	5건	청소불량	청소불량	청소불량	청소불량	청소불량	즉시시정

붙임 : 호흡보호장비 점검 결과 1부.  끝.

담당자							조철수			장비회계팀장					김시옥					소방행정과장					전결 10/20 강기훈
협조자
시행			소방행정과-13094									(						)		접수											(						)
우	151-721					서울 관악구 관악로97 (청룡동,관악소방서)															/			http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		884-1192						/전송			875-4373					/	sonamu3119@seoul.go.kr												/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.