다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	산림조합중앙회북부산림경영센터장 귀하
(경유)
제목	우면산 산사태 복구공사(2공구) 하자조치 통보

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2012.10.24일 준공처리 된 「우면산 산사태 복구공사(2공구)」에 대해 아래와 같이 하자가 발생되어 하자조치 통보하오니 2014.11.15일까지 조치하시고, 하자보수 결과를 우리시로 제출(사진첨부)하여 주시기 바랍니다.

□ 하자발생 내역

구분	위 치	하자내역
		공종	규격	수량	상태
2공구	윗성뒤마을	배수로 사면붕괴	-	8㎡	1개소 유실

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김계영		사면정비팀장	정상모		산지방재과장	10/20 정중곤
협조자
시행	산지방재과-10201	(		)	접수		(		)
우	100-772	서울 중구 무교로 21 더익스체인지서울빌딩(구, 코오롱빌딩)	/
전화	2133-2186	/전송	2133-1084	/	kkyoung68@seoul.go.kr	/	대시민공개