	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	지하연계 복합건축물에 대한 소방활동 자료조사 계획 보고(3팀)

1. 관련근거

가. 재난관리과-4798(2014.10.10.)호 “지하연계 복합건축물에 대한 소방활동 자료조사 입력 계획(특수시책)”

나. 서초119안전센터-4917(2014.10.16.)호 “지하연계 복합건축물에 대한 소방활동자료조사 입력 계획(자체)”

2. 다음과 같이 지하연계 복합건축물에 대한 화재대응능력 향상을 위한 소방활동 정보카드 정비 등에 대한 계획수립·추진하고자 합니다.

가. 조사일자 : 2014.10.22.

나. 대    상 : 3개소 중 1개소(서초프라자-3팀)

다. 정비방법

1) 소방대상물 및 관계지역의 위치·구조·용도·피난계획·비상용승강기 등

2) 소방대상물 및 관계지역 안의 위험물이나 그 밖에 연소물질의 특성

3) 건축물 기본현황 및 이용계획, 비상연락망 정비

4) 층별 용도, 수용인원 및 거주인원 정비

라. 붙임2 양식 및 입력전·후 소방활동 정보카드를 각 1부씩 작성하여 10.31.한 보고하기 바랍니다.

붙임 1. 소방활동 자료조사 사전통보대장 1부.

2. 재난예방 대처 교육실적 1부.  끝.

담당자	정규섭		진압3대장	양병희		119안전센터장	10/20 배상관
협조자
시행	서초119안전센터-4967	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 효령로 400(서초동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seocho
전화	02-3473-0119	/전송	02-3486-2729	/	kusubi@seoul.go.kr	/	부분공개(6)