출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	10/20 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중이용시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 10. 20
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	ph	탁도
2014-10-20	14MT-05024	종로구-01-저수조	인근	종로 347	롯데캐슬	뚝도	0.20	7.3
2014-10-20	14MT-05025	종로구-02-직수	인근	지봉로 86	숭인제1동주민센터	뚝도	0.24	7.3
2014-10-20	14MT-05026	종로구-03-저수조	인근	사직로 57-1	기아모터스	뚝도	0.27	7.3
2014-10-20	14MT-05027	종로구-04-직수	경로당시설	사직로9길 15-25	사직경로당	뚝도	0.25	7.3
2014-10-20	14MT-05028	종로구-05-직수	경로당시설	통일로14길 19	무악경로당	뚝도	0.25	7.3
2014-10-20	14MT-05029	종로구-06-직수	경로당시설	북촌로 20-27	북촌경로당	뚝도	0.24	7.3
2014-10-20	14MT-05030	종로구-07-직수	경로당시설	대학로5길 39	연건경로당	뚝도	0.23	7.3
2014-10-20	14MT-05031	종로구-08-직수	경로당시설	혜화로9길 24-9	혜명경로당	뚝도	0.25	7.3
2014-10-20	14MT-05032	종로구-09-직수	경로당시설	성균관로 50(명륜1가)	명륜3가 경로당	뚝도	0.28	7.3
2014-10-20	14MT-05033	영등포구-01-저수조	인근	대방천로14길 32	우성아파트(3차)	암사	0.22	7.3
2014-10-20	14MT-05034	영등포구-02-저수조	인근	도영로 2-5	대림코오롱아파트	암사	0.20	7.3
2014-10-20	14MT-05035	영등포구-03-저수조	인근	문래로 110	시립문래청소년수련관	암사	0.24	7.3
2014-10-20	14MT-05036	영등포구-04-직수	경로당시설	신길로60길 31-2	구립신길2동경로당	암사	0.23	7.3
2014-10-20	14MT-05037	영등포구-05-직수	경로당시설	당산로35길 4-9	구립남부경로당	암사	0.25	7.3
2014-10-20	14MT-05038	영등포구-06-직수	경로당시설	도림로143길 20-7	구립목화경로당	암사	0.27	7.3
2014-10-20	14MT-05039	영등포구-07-직수	경로당시설	영등포로 343-4	구립영길경로당	암사	0.24	7.3
2014-10-20	14MT-05040	영등포구-08-직수	경로당시설	신길로13길 24	신길5동제1경로당	암사	0.26	7.3
2014-10-20	14MT-05041	영등포구-09-직수	경로당시설	가마신로47길 13	구립신우경로당	암사	0.25	7.3

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(종로구.영등포구) : 14MT- 05024 ~ 14MT- 05041). 끝.