함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	유량계(DBM-13) 이설 요청 회신

1. 급수운영과-25101(‘14.10.14)호와 관련입니다.

2. 귀과에서 “성동구 송정동 99번지앞 2차로”에 설치된 (신설)유량계실 정비완료에 따라 10월 17일 현장 확인한 바, 아직까지 정비가 미비한 “배수관로 및 사다리(발판형)”는 조속히 정비하여 주시기 바라며,

3. 아울러 (기존) 유량계실에 시멘트 및 이물질로 인하여 고장난 기전설비(배수펌프 및 압력계)에 대하여 원상복귀 하여 주시기 바랍니다. 끝.

	시설관리과장
주무관	오정훈		기전팀장	정임근		시설관리과장	10/20 이시우
협조자
시행	시설관리과-25365	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울 성동구 행당동 142-1	/
전화	3146-2814	/전송	3146-2839	/	kkelec@seoul.go.kr	/	대시민공개