	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2014년도 하반기 자체소방장비 확인점검 지적사항 조치 결과보고

1. 관련근거

○소방행정과-13181(2014.9.25.)호「2014년도 하반기 자체 소방장비 확인점검 계획 알림」

○소방행정과-14060(2014.10.15)호「2014년도 하반기 자체 소방장비 확인점검 결과 알림」

2. 위와 관련 우리119안전센터 2014년도 하반기 자체 소방장비 확인점검 지적사항에 대한 조치결과를 다음과 같이 보고합니다.

《조치결과》

차 종	지적사항	조치내용	비고
구급차	기도확보장비 윤활제 유효기간 경과 백밸브마스크 소독상태 불량 주들것 시트 미장착 분만세트 소독일자 미기재	기도확보장비 윤활제 폐기 및 교체 완료 백밸브마스크 소독 완료 주들것 시트 장착 완료 분만세트 소독 및 소독일자 기재 완료	자체 정비

붙임 : 정비사진 1부.  끝.

	능동119안전센터장
담당자	이풍		진압3대장	이연응		119안전센터장	10/20 강호석
협조자
시행	능동119안전센터-4257	(		)	접수		(		)
우	143-847	서울 광진구 능동 259~437 316-3번지	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-447-0119	/전송	02-3436-8119	/	stcarlo@seoul.go.kr	/	대시민공개