문서번호	공원여가과-3225
결재일자	2014.10.20.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	공원여가과장			결재
정몽희	김윤준	10/20 윤세형
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 10월 19일(일) 맑음
근무자						공원 이용객		금일 이용객별 현황
계	직 원	공무직	기간제	공공 근로	사회복무 요 원	금 일	누 계	탐 방 객 :	172
								프로그램 :	21
10	1	2	1	0	6	265	26,678	단 체 :
								문화센타 :	72

환경정비	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화 센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화 센터 주차 안내소, 공원 자원 봉사 센터, 탐방객 안내소, 시설 관리 창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화 센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재 예방 순찰 4회(이상 없음) ○ 지하수 관정 펌프 3대 작동 상태 4회 점검(이상 없음) ○ 지하수 분전반 2개소 표시램프 2개 교체 ○ 원두막 주변 통나무 바닥판 3개소 교체 ○ 주차 안내소 요일제 간판 1개 고정 작업 ○ 공원 화장실 조명 램프 20W 4개 교체 ○ 문화 센터 전시실 어항 수조 상태 점검(이상없음) ○ 공원 남자 화장실 대변기 고정 볼트 2개 탈락 ==> 교체 고정 완료 ○ cctv 카메라 지주대 3개소 녹제거 작업
녹지대 및 기타	○ 문화 센터 집수정 5개, 배수로 200m 낙엽 등 부산물 제거 작업 ○ 녹지 장비 동력톱 2대 오일교환 및 그리스 주입 수리 완료 ○ 문화 센터 소나무 25주 전정 및 고사잎 제거 작업 ○ 6번 연못 수면 기름띠 등 부유물 제거 작업 ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 1명 4회 순찰 : 저수지 등 취약지구 점검 순찰 (특이 사항 없음) ○ 흡연 단속 및 순찰 : 직원 1명 4회 순찰(적발 사항 없음)
반딧불이 사 육 장	○ 유충 수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 7개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급
특이사항
프로그램운 영	프로그램명	참석 인원	프로그램명	참석 인원
	스스로 관찰	172
	일요 가족 나들이	21