공급량 일일결산(10.16)

결재	★주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	권영안	代권영안	10/20 안재엽

일별	2013. 10월				2014. 10월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 생산량			6,766,562	총 생산량			6,637,191	-129,371
	일 평균 생산량			422,910	일 평균 생산량			414,824	-8,086
1	화	17	27	423,825	수	15	24	406,896	-16,929
2	수	15	23	434,619	목	17	20	420,989	-13,630
3	목	11	21	397,505	금	13	21	421,376	23,781
4	금	11	25	416,374	토	12	23	408,465	-7,909
5	토	13	28	451,592	일	13	23	425,153	-26,439
6	일	15	26	411,017	월	11	23	425,645	14,628
7	월	20	27	416,202	화	12	23	403,712	-12,490
8	화	18	22	435,745	수	10	24	395,849	-39,896
9	수	16	26	426,380	목	12	25	439,989	13,609
10	목	16	26	449,507	금	12	25	408,435	-41,072
11	금	14	21	409,938	토	14	26	436,921	26,983
12	토	11	22	432,464	일	14	29	395,064	-37,400
13	일	12	23	422,571	월	11	22	422,101	-470
14	월	13	24	382,155	화	8	20	449,231	67,076
15	화	8	17	434,285	수	9	20	383,329	-50,956
16	수	6	17	422,383	목	9	15	394,036	-28,347
17	목	7	19	394,341	금
18	금	8	20	364,005	토
19	토	10	20	428,242	일
20	일	12	23	449,314	월
21	월	12	22	410,272	화
22	화	11	22	421,332	수
23	수	12	22	394,913	목
24	목	8	19	433,726	금
25	금	5	15	408,149	토
26	토	4	16	430,783	일
27	일	5	18	381,236	월
28	월	7	17	409,412	화
29	화	10	17	392,628	수
30	수	6	16	417,496	목
31	목	6	19	404,758	금