함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	음수대 관리 점검 결과 보고서(석계초등학교 외 3개소)

1. 시설관리과-24188(2014.09.11.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 3/4분기 아리수 음수대 점검 및 을 아래와 같이 실시후 점검 결과를 첨부와 같이 보고합니다.

ㅇ 대상 : ************

ㅇ 일시 : 2014. 10. 20(월)

ㅇ 내용

- 정수기를 철거하고 아리수음수대만 직결로 연결하고 마시는지 여부

- 음수대 관리자를 지정하여 사용하는지 여부

- 음수대 관리를 자체 또는 업체와 유지관리 계약하여 관리하는지 여부

- 음수대를 매일 청소하는지 여부

- 음수대 고장, 철거음수대 교체 희망여부

ㅇ 점검결과 : 첨부참조

첨부 : 음수대 관리점검 복명서 각 1부.  끝.

주무관	조규환		주무관	한상근		시설관리과장	10/21 나태산
협조자	주무관	이연한
시행	시설관리과-27973	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-2215	/전송	3146-2239	/		/	부분공개(6)