비상구 등 피난·방화시설 불시단속 조사서[신영고시원]

조사일시 : 2014.10.20. 10:30～16:00

대상명	*****		****	***************** ************
대표자	***	****	***		******	****
규 모	*******************************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄 ․ 잠금행위	위반사항 발견치 못함	관리철저지도
비상구 훼손행위	위반사항 발견치 못함	없음
물건적치 또는 장애물 설치	위반사항 발견치 못함	적치물 엄금 토록 지도
비상구 변경행위	위반사항 발견치 못함	없음
특이사항	지상4층 402호 맞은편 휴대용비상조명등 미점등(1개소 1개)	시정보완명령 발부예정
참 고	○ 영업주 ******************에게 피난통로상 물건(상품) 적치 없도록 교육	-

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	조병선		김남주		10/21 代강상욱
협조	이송만