비상구 등 피난·방화시설 불시단속 조사서[블레싱인서울]

조사일시 : 2014.10.20. 10:30～16:00

대상명	******		****	************ **********
대표자	***	****	************* **************		******	****
규 모	************************************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄 ․ 잠금행위	위반사항 발견치 못함	관리철저지도
비상구 훼손행위	위반사항 발견치 못함	-
물건적치 또는 장애물 설치	위반사항 발견치 못함	적치물 엄금 토록 지도
비상구 변경행위	위반사항 발견치 못함	-
특이사항	지상11층 1105호 부근 휴대용비상조명등 미점등(1개소 1개)	시정보완명령 발부예정
참 고	○ 건물주 자녀 *** 에게 피난통로상 물건(상품) 적치 없도록 교육	-

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	조병선		김남주		10/21 代강상욱
협조	이송만