함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	『월계배수지 송수관로 누수』관련 급수운영 결과 송부 및 협조요청

1. ’14.10.15 발생한 월릉교 인근 월계배수지 송수관로 누수 관련입니다.

2.『월계배수지 송수관로 누수』와 관련하여 비상급수 등 급수운영 결과를 붙임과 같이 송부하오니 참고하시기 바라며, 향후 유사사례의 사고예방을 위해 직원교육 등 다음 조치사항 이행에 만전을 기해주실 것을 당부드리오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 조치사항

- 전 수도사업소

․금번 사고사례 전파 및 재발방지를 위한 사업소 직원교육 철저

․향후 D700mm 이상 대형 상수도관 시설물 설치 및 보수시 본부 주무부서와 사전협의 후 시행(세부 작업계획서 사전 승인)

- 시설관리부 : 대형관로 노후밸브 및 신축관에 대한 주기적인 점검․교체로 안전성 확보

․대형 송․배수관로상 노후밸브 및 신축관에 대한 주기적 점검 및 유지관리(교체 포함)를 통해 유사시 안정적 밸브 개폐 도모

따로붙임 : 『월계배수지 송수관로 누수』에 따른 급수운영 결과보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	본부1-23(각과),상수사업소1-8,상수정수센터1-6
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	10/21 이상홍
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-6978	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개