함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도급수시설 안전사고 예방관리 협조 요청

1. 서울시 상수도 발전을 위하여 협조하여 주신 귀청에 감사 드립니다.

2. 우리사엄소 관내 아파트 지하에 설치한 상수도시설물의 침수로 급수공급이 장시간 중단되어 민원이 자주 발생하고 있으며,

3. 안전사고 예방관리를 위하여 상수시설물인 지하저수조의 볼탑과 수위조절장치 고장 방지와 가압펌프, 배수펌프, 전기판넬이 침수되지 않도록 자동경보장치를 통하여 신속히 대응할 수 있도록 행정지도관리하여 주시기 바랍니다.

끝.

	북부수도사업소장
수신자	강북구청장(주택과장),도봉구청장(주택과장),노원구청장(공동주택지원과장),노원구청장(주택사업과장)
주무관	강대유		지방시설사무관대우	정재풍		급수운영과장	10/21 김수영
협조자
시행	급수운영과-19657	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3371	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개