다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	지하도상가 환기구 특별점검계획 송부

1. 2014.10.17. 발생한 판교 야외공연장 참사사고 관련입니다.

2. 지하도상가 환기구에 대하여 붙임1의 특별점검계획을 참고 점검을 실시하시고 그 결과를 2014.11.3.(월)까지 보도환경개선과장 참조 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 환기구 71개소(지면형 6개소, 구조체형 65개소)
나. 점검일정 : 2014.10월중

다. 점검방법 : 공단 주관 현장점검(구조기술사 포함)

라. 점검내용

- 시설물 안전기준 및 노후상태 여부

- 안전관리 계획 수립여부 및 환기구 관리실태

- 국토교통부 고시 등 건축구조기준(구조물 용도별 활하중)에 따른                       적정하중 검토 등

붙임 : 1. 지하도상가 환기구 특별점검계획 1부

2. 지하도상가 환기구 점검표 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	이선남		지하도상가팀장	홍현구		보도환경개선과장	전결 10/21 최동필
협조자
시행	보도환경개선과-14290	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 31	/
전화	02-2133-8123	/전송	02-2133-0764	/	whitejenny@seoul.go.kr	/	대시민공개