【별지 제7호서식】

설계변경 심사요청서(강북 워크웨이 변경)

부분공개

시 행	기전설비과-7187
시행일자
수 신 자	재무회계과장
접수번호
접수일자

주무관		기전설비과장	생산부장			결재
박태원		서대훈	10/21 代노영석
협 조

공 사 명	강북정수장 고도정수처리시설공사	요 청 기 관	생산부 기전설비과
공 사 위 치	경기 남양주시 고산로 107
공 사 기 간	2010. 2. 18 ~ 2014. 10. 31
계 약 금 액 (최초계약 금액)	55,898백만원
공 사 개 요	고도정수처리시설 건설 72만㎥
설 계 자	․ 상 호 : 한국종합엔지니어링외 2 ․ 대표자 : 한명웅
발 주 자	․ 담당자 : 박태원 (전화번호 : 3146-1338 )
◦ 설계변경 사유(구체적으로 서술) - 강북정수장 중계펌프장 등 워크웨이 설치와 관련 안전성 및 자재수급 상황 등을 고려하여 ㄷ형강, 난간, 그레이팅 등 자재 규격 변경에 따른 설계변경임
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(도면, 내역서, 수량산출서 등) 2. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	생산부장