이동탱크 변경허가 ․ 완공 현장확인 복명서[성원이앤에스]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	구본형	代박병태	10/21 이형배

	이동탱크저장소 변경허가 및 완공(상치장소 변경) 신청에 따른 현장 확인후 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014 . 10 . 20 .
복명자 : 소방위 구본형, 소방사 백지연

복       명       내       용

출장일시

2014.1017.13:00～14:30

건    명

이동탱크저장소 변경허가 · 완공 현장확인 복명서[성원이앤에스(주) 86어8916 ]

내용

1. 관련근거

가. 민원접수 제2847호(2014.10.21.)『위험물저장소 변경허가 신청서』

나. 민원접수 제2848호(2014.10.21.)『위험물저장소 완공검사 신청서』

2. 위와 관련 이동탱크저장소 상치장소 변경허가·완공 신청에 따른 현장 확인

결과를  아래와 같이 보고합니다.

*****************:***********************************

나. 상치장소 : ******************************************

다. 허가(완공)번호 : 제26-0489-110303호(구허가청 - 은평소방서)

** *********************

라. 허가내용

차명 및 형식 (차대번호)	차량번호	품 명	허가량	비 고
포터Ⅱ 이동주유차 및 HR-3NOS3JLM-1101 (KMFZSZ7JABU715642)	86어8916	제4류 경질유	1,500ℓ	이동탱크저장소

마. 소화설비 : 분말소화기 4.5㎏ × 2대

※ 위험물안전관리법시행규칙 별표17의Ⅰ.소화설비 3.나

바. 확인결과 및 조사자 의견 : 현장 확인한 바, 위험물안전관리법시행규칙

별표10의Ⅰ상치장소 규정에 적합하므로 변경허가․완공 함이 옳다고 사료되며,

위험물규제업무처리규정 제4조(이동탱크저장소의 허가등)에 의거, 구허가청에

관할변경통지서를 통보할 예정임.

붙 임 : 이동탱크 상치장소 현장확인 사진 1부.  끝.

비  고