【별지 제4호서식】

물품구매(제조)계약 심사요청서

부분공개(5)

시 행	정수시설과-2631
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장			결재
박희준		김창현	10/21 차윤기
협 조

건 명	광암정수센터 영상감시 시스템(CCTV) 구매		요청기관	광암아리수정수센터 정수시설과
산출금액	금41,129,000원
제조(수리) 기 간	계약일로부터 40일		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)		2014.10.31
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 정수시설과 ․ 작 성 자 : 박희준(전화번호 : 02-3146-5372)
예산내역	세부 사업명	예산과목				예산액(천원)
	노후CCTV교체	상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 기타교체비				48,000
○ 사업개요 • 광암아리수정수센터 관내 노후화 및 화질이 저하된 영상감시장비를 개량하여 외곽 보안관리로 정수생산에 만전을 기하기 위한 사업임. - IP CCTV 카메라 구매 4대 - HD CCTV 카메라 구매 3대 - 스위칭 허브 구매 5대 - FULL HD-SDI MUX LINK 8EA - OPTIC LINK CHASSIS 1SET
◦ 첨부서류 1. 제조원가 계산서 1부 2. 구매 규격서 1부 3. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	광암아리수정수센터소장

본문내용을 입력하세요