소방특별조사 세부조사표

샤르망 노래방

1. 조사대상                                  검사일시 : 2014.10.17.

업 소 명	샤르망 노래방			전화번호	*******3
소 재 지	서초구 효령로 55길28	영업주	***	업 종	단란주점
건물구조	8/4층 연면적 10,658㎡	영업장 정보	사용층: 지하1층 사용면적 171㎡		소방안전관리자

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	소방안전관리업무 수행함 화재초기대응요령 숙지함	김명수 소방안전관리업무 교육함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	방염 : (2008.4.4., 2006.11.29.) 62.54㎡, 룸6개 불연화 : 석고,타일,유리,콘크리 트 449.58㎡설치됨 수신기 예비전원 불량	조치명령
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	피난안내도 적정 부착됨	피난안내도 적재적소부착 지도함
□소방안전교육에 관한 사항 -이수,미이수등	소방안전교육 이수확인 지도함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	한국전기안전공사 점검실시함.	적 합
가스 분야	코원에너지 점검실시함	적 합
기타 분야	완비 제2008-55호(2008.3.19.)

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
	김성국		김경철		10/22 김우민
협조	이강산