작업일지(10/21)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	김대성	10/22 우종근
2014년 10월 21일 화요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 비

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 유수율 관련건. ㄱ. 경계부 대방3블록 2개소 유량측정: 이상없음. 0. 문래동 27 안양천, D900. 5t/h 0. 양평2동 66-1, D250. 3t/h 0. 기전팀 연간단가업체 협조임. 2. 옥내배관교체확인건: 남성 아파트 1개소. 3. 신축건 : D300 시설물 접촉으로 회의참석임. 영등포동 7번지.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	1	435
수계전환
수질민원•불출수•녹물		19
누수복구, 불용관,훈련		14
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관	1	40
저수조조사,직결급수		2
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사		18
재개발, 재건축		11
소블록 배관망정리
배관도 점검		32
비굴착점검 ,시비공사		18
기타
이설건	1	7
학교음수대
퇴수작업