	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	보문제3구역 재개발 부지 내 비상소화장치함 임시폐전 계획 알림

1. 대응관리과-8275(2014.10.21.)호 『보문제3구역 재개발 부지 내 비상소화장치함 및 임시폐전 요청의 건 접수(보고)”와 관련입니다.

2. 보문제3구역 재개발부지 내 공사를 위한 비상소화장치함 임시폐전 승인요청과 관련하여, 다음과 같이 비상소화장치함 임시폐전 계획을 알리오니, 화재예방 및 진압활동에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 사  유 : 재개발 부지 내 주택재개발정비사업

나. 요청자 : 화진건설주식회사(보문제3구역조합)

다. 비상소화장치함 임시폐전 계획

1) 기  간 : 2014. 10. 22. ~ 2014. 11. 31.(예정)

2) 대  상 : 비상소화장치함 1개소

연번	종 별	식 별	관리번호	현 위 치	관 할	비 고
1	비상소화장치	분리형 (지하식)	95호	보문동15길 43 예수안교회 옆 (보문동6가 156-3)	돈 암	원인자 비용부담

3. 행정사항

가. 진압팀장 및 각 119안전센터장은 임시폐전 대상에 대해 전 직원에게 전파하여, 사업부지 내․외에서 화재발생시 인근 소방용수시설을 활용, 소방용수공급에 차질이 발생치 않도록 하고,

나. 임시폐전 대상 담당자(돈암119안전센터)는 기간중 119행정정보시스템 용수조사결과 입력시 “임시폐전”으로 입력하시기 바랍니다.  끝.

	대응관리과장
수신자	각 과 및 각 센터(구조대)
담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		대응관리과장	전결 10/22 정종술
협조자
시행	대응관리과-8305	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	www.fire.seoul.kr/seongbuk
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개