“ 국민행복시대 안전한국 초석 119 서울소방 ”
	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	가압식 노후소화기 폐기·교체 및 홍보 협조 재요청

1. 소방행정발전에 적극 협조하여 주셔서 진심으로 감사드립니다.

2. 성북소방서에서는 2013.8.22. 발생한 소화기 파열사고와 관련하여 유사 사고를 방지하고 안전한 소화기 사용을 권장하고자 「성북소방서 노후소화기 수거·정비 지원센터」를 설치하여 운영하고 있습니다.

3. 위와 관련 최근 가압식 노후 소화기와 관련하여 폭발 위험에 대한 시민 불안이 증가하고 있는 바, 유사사고 예방을 위하여 귀 기관에서 보유하고 있는 소화기 중 가압식 소화기 폐기·교체에 협조하여 주시고, 대시민 업무시 관련 내용을 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.

가. 사고사례

○ 영등포구 영등포7가 소재 유압공장에서 가압식 소화기로 불을 끄려는 순간 부식된 소화기의   하단 부분이 파손되면서 사망사고 발생 (2013. 8.22.)

○ 충북 청원군 고물상에서 가압식 분말소화기 분해하던 직원 사망 (2011. 6.3.)

○ 경북 울주군 소재 화학공장에서 소방훈련을 하던 직원이 가압식 소화기 안전핀을 뽑고 레버를   누르는 순간 아랫부분이 터지면서 사망사고 발생 (2001. 3.28.)

○ 성동구 하왕십리 소재 고물상에서 분말소화기를 분해하던 종사자 사망( 1988. 5.24.)

나. 노후소화기 폐기(교체) 방법

○ 소방안전관리자가 있는 대상 : 소방안전관리자의 소화기 자체점검 후 폐기(교체)

소방안전 관리자 시설점검	⇒	대상·확인 선별	⇒	관계인구입 (판매·제조)	⇒	구입처에서 이송	⇒	일괄폐기 (제조업체)

○ 소방안전관리자가 없는 대상 : 소화기 수거ㆍ정비 지원센터를 통한 폐기(교체)

소방서 확인점검	⇒	대상· 확인 선별	⇒	폐기조건 구입유도	->	소방서수집 (1ton)	⇒	일괄폐기 (제조업체)

※ 소화기 수거·정비 지원센터 운영 : 성북소방서 예방과 검사지도팀(☏925-0901)

4. 협조사항

○ 공공기관이 솔선수범하여 추진 될 수 있도록 가압식 노후소화기는 수거·정비 지원센터(성북소방서 예방과)로 폐기의뢰하여 주시고 초기소화에 유용한 축압식 소화기로 교체하여 소화기 안전사고 방지에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 노후소화기 폐기교체 안내문 1부.

2. 노후소화기 안전관리 요령 안내문(홍보안) 1부.  끝.

	성북소방서장
수신자	성북구청장(행정지원과장),성북구청장(홍보담당관),서울특별시 성북구 보건소장(건강정책과장),성북동장,삼선동장,동선동장,돈암1동장,돈암2동장,안암동장,보문동장,정릉1동장,정릉2동장,정릉3동장,정릉4동장,길음1동장,길음2동장,종암동장,월곡1동장,월곡2동장,장위1동장,장위2동장,장위3동장,석관동장,서울종암경찰서장(경무과장),서울성북경찰서장(경무과장),서울성북경찰서장(돈암지구대장),서울성북경찰서장(길음지구대장),서울성북경찰서장(안암지구대장),서울성북경찰서장(성북파출소장),서울성북경찰서장(정릉파출소장),서울성북경찰서장(정릉2파출소장),서울종암경찰서장(장위지구대장),서울종암경찰서장(월곡지구대장),서울종암경찰서장(종암파출소장),서울종암경찰서장(석관파출소장),성북구도시관리공단이사장,서울정릉우체국장,서울돈암동우체국장,서울석관동우체국장,서울장위동우체국장,서울종암동우체국장,서울동소문동우체국장,고려대학교우체국장,성북세무서장(운영지원과장),서울성북초등학교장,서울성북초등학교병설유치원장,서울석관초등학교장,서울석관초등학교병설유치원장,석관중학교장,석관고등학교장,서울미아초등학교장,서울정릉초등학교장,대광초등학교장,서울숭곡초등학교장,서울숭곡초등학교병설유치원장,광운초등학교장,월곡중학교장,용문고등학교장,용문중학교장,서울일신초등학교장,서울돈암초등학교장,서울돈암초등학교병설유치원장,서울길음초등학교장,길음중학교장,동구여자중학교장,서울장위초등학교장,삼선중학교장,서울개운초등학교장,서울청덕초등학교장,서울청덕초등학교병설유치원장,한성여자고등학교장,한성여자중학교장,서울명수학교장,서울숭례초등학교장,서울숭례초등학교병설유치원장,장위중학교장,서울숭인초등학교장,서울길원초등학교장,서울길원초등학교병설유치원장,서울정덕초등학교장,서울정덕초등학교병설유치원장,서울삼선초등학교장,서울삼선초등학교병설유치원장,경동고등학교장,서울정수초등학교장,북악중학교장,서울석계초등학교장,개운중학교장,고명정보산업고등학교장,매원초등학교장,고명중학교장,성신초등학교장,서울안암초등학교장,성신여자고등학교장,서울숭덕초등학교장,서울동신초등학교장,서울동신초등학교병설유치원장,대일외국어고등학교장,성북구선거관리위원회위원장,성북구선거방송토론위원회위원장,고려대학교총장,고려대학교사범대학부속고등학교장,성신여자대학교총장,국민대학교총장,한성대학교총장,서경대학교총장,동덕여자대학교총장
★담당자	임지혜		검사지도팀장	강인식		예방과장	10/22 김철수
협조자
시행	예방과-11218	(		)	접수		(		)
우	136-090	서울 성북구 종암동 3-72번지(종암로 27길 3)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	925-0901	/전송	926-0119	/	jhlim119@seoul.go.kr	/	대시민공개