문서번호	시설보수과-4375
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	★남부도로사업소장
김원도		代금종융	10/22 代송재우
협조
	주무관		정성오

정기점검보고서(선암지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시 설 물 명		선암지하차도		시설물 개 요				폭 : 9.5m 길이 : 425m				법정구분 (2종시설물)	준공 연도		2014.5
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과							직 급			지방토목운영주사보			김 원 도
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과							주 점 검 자			지방토목운영주사보			김 원 도
									합동점검자			지방시설주사보			정성오
□ 점검일시 : 2014. 10. 22.(수) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 및 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항													조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연 번	위 치		손상내용		손상 규모		손상 등급			조치내용
													-
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용				손상규모			손상 등급		조치계획		전 문 가 자문여부	비 고
		-특이사항없음				-

위  치  도

사진설명	선암지하차도 전경