함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	재건설공사에 따른 상수도시설 설치건 협의

1. 구의아리수정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사와 관련하여 센터내 상수도시설 설치 내용이 아래와 같이 상이 한바,

2. 입찰안내서와 기본 설계서 도면 간 내용을 검토하여 시공에 적용할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 입찰안내서

라). 급. 배수 위생설비

(1) 급수설비의 사용수원은 정수장내 정수 사용을 원칙으로 하며 급수방식은 직수 상향식 공급방식으로 한다.

나. 기본설계서

옥외배관 평면도 급수설비 인입배관은 시상수 관에 연결.

따로 붙임 : 1.입찰안내서 1부           2.옥외배관 평면도면1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장),(주)대우건설,한국종합건설
주무관	김점철		행정관리과장	정남기		구의아리수정수센터소장	10/22 오세영
협조자	정수과장	이태일		정수시설과장	박심근
시행	행정관리과-7057	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 광나루로571(구의동)	/
전화	3146-5428	/전송	3146-5409	/	haklim123@seoul.go.kr	/	대시민공개