문서번호	급수운영과-25917
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
급수설비팀장		급수운영과장
김태형		10/22 안재엽
협 조
	주무관		남상욱

스쿨존 이면도로 안전개선사업 구간내 상수도관 현황 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10. 22

급수운영과

스쿨존 이면도로 안전개선사업 구간내 상수도관 현황 보고

광진구청 도로과에서 시행하는 스쿨존 이면도로 안전개선사업 구간내 상수도관 현황을 조사하여 유관공사 시행 필요성을 검토코자 함.

□ 관련근거

○ 광진구청 도로과-15179(‘14.10.22, “공사시행 알림”)

□ 검토내용

연번	도로 정비공사 위치	상수도관 현황	유관공사 필요성	비 고
1	광장동 470-3~453-8	2007/DCIP/80	불필요	보도 신설

□ 보고내용

○ 상기와 같이 도로정비 공사구간 내에 상수도관이 내식성관으로 기 개량되었기에 별도의 유관공사가 불필요함으로 공사계획이 없음을 광진구청 도로과에 통보코자 합니다.  끝.