	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치 고장발생 알림(214호)

1. 2014년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편  15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 우리 현장대응단에서 관리중인 소방용수에 고장이 발생하였기에 다음과 같이 알립니다.

종 별	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	확인자	확인일자
비상소화장치	지상식	214	중구 다산로 274-0 우일타운	호스릴 연결부위 파손	사용가	소방위 김광진 소방위 정익훈 소방교 김승범 소방사 이호규 소방사 장명종	2014.10.22.

붙 임 : 비상소화장치 고장 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	장명종		진압3대장	김광진		지휘3팀장	윤기응		현장대응단장	10/22 박응규
협조자
시행	현장대응단-5985	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개