출 장 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	김정복	10/22 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 10. 22.
보고자 : 주무관 김 정 복

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 김정복, 김상은

2. 현장수질검사 결과

접 수 일	접수번호	지 점	주 소	상 호	정수장	잔류염소	pH	탁도
2014-10-22	14MT-05093	남부3-01-상도3	상도로 120	현대오일뱅크	암 사	0.20	7.2	0.06
2014-10-22	14MT-05094	남부3-02-상도4	상도로 334	SK살피재주유소	암 사	0.23	7.1	0.06
2014-10-22	14MT-05095	남부3-03-상도1	매봉로 79	극락정사	암 사	0.22	7.1	0.06
2014-10-22	14MT-05096	남부3-04-상도2	흑석로 84	중앙대경비실	암 사	0.31	7.1	0.06
2014-10-22	14MT-05097	남부3-05-상도2	서달로 112	삼성공인중개사사무소	암 사	0.21	7.2	0.06
2014-10-22	14MT-05098	남부3-06-상도4	흑석한강로 11	흑석동주민센터	암 사	0.25	7.2	0.07
2014-10-22	14MT-05099	남부3-07-방배1	동작대로43길 4	커피숍(에이스빌딩)	암 사	0.29	7.1	0.06
2014-10-22	14MT-05100	남부3-08-방배1	동작대로43길 1	CU 편의점	암 사	0.28	7.1	0.08
2014-10-22	14MT-05101	남부3-09-방배2	동작대로35길 24	007공인중개사	암 사	0.31	7.1	0.08
2014-10-22	14MT-05102	남부3-10-방배2	동작대로 135	GS남성주유소	암 사	0.32	7.1	0.07
2014-10-22	14MT-05103	남부3-11-낙성대가1	인헌길 21	종보빌딩	암 사	0.21	7.2	0.09
2014-10-22	14MT-05104	남부3-12-방배3	남부순환로 2036	대화빌딩	암 사	0.20	7.1	0.08
2014-10-22	14MT-05105	남부3-13-방배3	과천대로 921	S-Oil 대공원주유소	암 사	0.26	7.1	0.08
2014-10-22	14MT-05106	남부3-14-상도3	장승배기로 75	중앙빌딩(제과점)	암 사	0.21	7.1	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

( 시료접수번호(남부 3지점) : 14MT - 05093 ~ 14MT - 05106 ). 끝.