문서번호	급수운영과-22840
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
진영관		10/22 장시명
협 조
	주무관			이경희

음청식·민원 누수탐지 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.10.

음청식ㆍ민원 누수탐지 작업일보

2014년10월22일 수요일 날씨:맑음							탐지반		기간제
탐지지역		노량진2동.대방동 일대					이경희.진영관		김현수,박용인,유효동.최철주 오승현,박원규,염정일.박갑만
중블록명		소블록명		구분 관로	탐 지 구 간				누수탐지 결 과		비 고
					구경 (㎜)	연장 (㎞)	주 소
대방7중		대방84			100	6.7	노량진2동253-5		다점식탐지 요청
대방7중		대방84			100	6.4	노량진2동302-177		다점식탐지 요청
계						13.1
익일작업계획	작업조		탐지위치			일시	작업원	연락처		처리내용
	A조		동작동산28-10 번지일대			10/23	김현수외2명	*************		음청식탐지
	B조		동작동89-60 번지일대			10/23	오승현외2명	*************		음청식탐지
◑ 기타 참고사항