다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	지상노출 환기구조물의 안전점검 추가 실시(판교사건 관련 점검추가 사항)

1. 아동청소년담당관-23921(2014.10.21.)호 및 도시안전과-24350(2014.10.20.) 호와 관련입니다.

2. 지난 ‘14. 10. 17. 발생한 판교 야외공연장 참사사고와 관련하여 재발방지를 위해 국토교통부에서 아래와 같은 특별지시사항이 통보되어, 금번에 실시하는 판교사건 계기 청소년수련시설 긴급 안전점검 실시와 관련하여 점검시 추가적으로 지상노출 구조물에 대하여 점검 조차하여 주시기 바랍니다.

- 다   음 -

가. 대상 : 도로, 공원, 광장, 건축물내 공지 등에 설치되어 사람들의 통행이나 군집시 노출되는 지하주차장(건축물 부설주차장 및 전용주차장 등) 등의 환기구조물, 건축물의 급배기를 위한 구조물, 채광창 및 그 밖에 이와 유사한 기능을 하는 구조물

나. 조치할 사항(점검 추가사항)

1) 청소년수련시설의 상기한 해당 구조물 상부에 사람들이 접근할 수 없도록 펜스 등 차단시설 및 구조물의 덮개 등에 대한 시건장치 또는 이와 동등한 성능이 있는 장치를 설치할 것

2) 금회 긴급 안전점검시 추가하여 점검하고 위 조치사항을 고려하여 필요한 조치를 하도록 할 것

3) 점검결과는 붙임 제출 서식의 지상노출구조물 유무여부 및 조치내용 란에 기재

※ 각 자치구 청소년 관련업무 담당부서로 문서 배부 요망(긴급 제출요청 사항임).

붙임 : 1. 관련 공문서 1부.

2. 안전점검 제출 수정 서식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25,서울특별시청소년시설협회장,시립청소년수련관(1-21),시립유스호스텔(1-2),시립특화시설(1-7)
주무관	조한근		시설팀장	손형권		아동청소년담당관	10/22 김영기
협조자
시행	아동청소년담당관-24001	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 31(세종대로 110) 서울시청	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2133-5149	/전송	02)2133-0733	/	hgiam@seoul.go.kr	/	대시민공개