문서번호	시설관리과-16516
결재일자	2014.10.22.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
함인석	김효수	10/22 이계환
협 조

건축허가(증축)신청에 따른 협의 보고

명에의거 지역담당 업무수행 중 건축허가(증축)신청에 따른 급수협의에 대하여 아래와

같이 보고합니다.

보고자  시설7급  함인석

- 아        래 -

□ 건축허가(증축)신청 현황

- 대지위치 : 고덕동298외1필지

- 건 축 주 : 사회복지법인우성재단

- 지역지구 : 제1종일반주거지역, 자연녹지지역, 제1종지구단위계획구역

- 건축규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 5.214.39㎡

- 용도 및 공사종별 : 교육연구시설, 노유자시설(사회복지시설)

- 협의내용 : 증축 설계변경(4층 증축 545,88㎡)

□ 현장조사 내용

○ 기존 급수현황

- 배수관 D=100㎜에서 분기 D=80㎜(수도계량기, 개전 1987.12.14)

○ 증축에 따른 급수구경 검토

□ 보고자 처리의견

○ 건축허가(증축)신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 급수구경을 검토한 바, 수도계량기D=80㎜가 적정구경으로서 기존에 급수하고 있는 수도계량기(D=80㎜)로 급수공급이 가능함을 강동구 건축과에 통보 처리코자 합니다.

첨 부 : 1. 위치도 1부.  끝.