	강서소방서
수신	강서구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 소방협의 결과 회신(배성네트윅스 건물)

1. 강서구청 건축과-26378(2014.10.16.)호, 「건축(증축,용도변경,대수선) 허가 신청에 따른 업무 협의(등촌동 73-1)」 와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 관련서류 검토결과 소방시설이 소방관계 법규에 적합하다고 판단되어 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 제3항에 의거 다음과 같이 동의 회신 합니다.

가. 위  치 : 강서구 등촌동 73-1호

나. 건축주 : (주)배성네트윅스

다. 규  모 : 철골철근콘크리트조, 지하6층/지상8층, 연면적 38,326.48㎡

라. 용  도 : 복합건축물(판매시설/문화및집회시설)

마. 건축구분 : 증축.용도변경.대수선

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,물분무등소화설비,                         인명구조용공기호흡기,상수도소화용수설비,제연설비,

연결송수관설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,비상조명등설비,

휴대용비상조명등,유도등,비상콘센트설비,무선통신보조설비

사. 설계업체

○ 기계,전기 : ㈜건일엠이씨(경기부천제2004-9호)

3. 안내사항

- 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동상 필요한 설비나  고가사다리차등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

- 건축물의 설계변경,증축 등으로 건축허가 사항의 변경이나 소방시설의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경 내용에 대한 재 동의를 받아야 하며,

- 피난·방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

- 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가 (부)동의여부 통보서 1부.  끝.

	강서소방서장
담당자	임용환		예방팀장	조동건		예방과장	代조동건		소방서장	10/22 권병용
협조자
시행	예방과-14298	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	대시민공개