다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	산림조합중앙회남부산림경영센터장 귀하
(경유)
제목	우면산 산사태 복구공사(3공구) 하자조치 통보

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2012.10.31일 준공처리 된 「우면산 산사태 복구공사(3공구)」에 대해 아래와 같이 하자가 발생되어 하자조치 통보하오니 2014.10.30일까지 조치하시고, 하자보수 결과를 우리시로 제출(사진첨부)하여 주시기 바랍니다.

□ 하자발생 내역

구분	위 치	하 자 내 역
		공 종	규 격	수 량	상 태
3공구	생태공원③호지	진입로 전떼붙임	㎡	400㎡	고사 (세굴)
		산딸나무	H2.0×R5	1주	생육부진
		줄사철	1m×1m	100㎡	생육부진 및 고사
		영산홍	H0.3*W0.3	100주	고사

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	문동일		사면정비팀장	정상모		산지방재과장	10/22 정중곤
협조자
시행	산지방재과-10288	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지 서울빌딩 8층(산지방재과)	/
전화	02-2133-2187	/전송	02-2133-1084	/	mdi2483@seoul.go.kr	/	대시민공개