	강서소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	방화119안전센터 급수물탱크(옥상) 고장발생 보고

1. 2014년도 소방재난업무가이드 소방행정편 11. 예산집행과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 안전센터에서 사용하는 급수물탱크(옥상)이 고장 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 대   상 : 급수물탱크

나. 발생일자 : 2014. 10. 21(화)

다. 고장내역 : 급수 볼탑, 급수 볼 밸브 고장으로 오버플로우

라. 조치의견 : 상기 고장내역으로 인하여 급수물탱크(옥상) 사용이 어려우니 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	방화119안전센터장
담당자	신현대		진압3대장	대결 10/22 신승헌
협조자
시행	방화119안전센터-4334	(		)	접수		(		)
우	157-220	서울 강서구 금낭화로26길 10	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo/
전화	02)2665-3115	/전송	02)2666-1781	/	shinhyundae@seoul.go.kr	/	대시민공개